“同位素变革性生产技术”抢占制高点专项

子课题指南-关键放射性核素锕-225、镭-223分离材料研制及性能研究GJ10030310

研究目标：

本任务针对目前对强流离子加速器驱动固液复合靶溶解之后，溶液体系中关键核素分析方法耗时耗力、材料选择性差、大批量样本任务分离难等问题，旨在研发以强流离子加速器驱动固液复合靶的关键核素锕-225，镭-223生产为目标，通过功能化材料设计合成耐高温、耐辐照、耐高酸的固相萃取分离材料，解决复杂基体中目标核素的高选择性分离提取技术，为复合靶同位素生产中高附加值应用核素锕-225，镭-223的分离提取提供技术支持。因此本子课题主要针对目标核素（如锕-225，镭-223）进行材料的设计与合成，以及相关参数的试验验证。

考核指标：

设计合成适用于辐射体系中，耐高温、耐辐照、耐高酸、高效选择性富集分离锕-225，镭-223的固相萃取分离材料，建立此类分离材料的高效合成方法；建立基于合成材料从复杂体系中选择性分离锕-225，镭-223的分离流程；开展系统化优化与模拟验证，阐明固相萃取分离材料对目标核素的富集纯化及材料抗干扰机理。

交付内容：

1）制备出新型高吸附量、高选择性的锕(Ce(Ⅲ))、镭(Ba(II))固相萃取分离材料，最大吸附容量Ce(Ⅲ)达到60 mg/g（(Ba(II)达到50 mg/g)，单次回收率均＞95%，提供分离材料和测试报告；

2）Ce(Ⅲ))、Ba(II)固相萃取分离材料具有高度稳定性，材料在1.0-8.0 mol酸性条件（(Ba(II) 1.0-5.0 mol酸)、150-200℃高温处理后、200-800 kGy的高剂量辐照下，分离性能无明显变化，给出测试报告；

3）Ce(Ⅲ))、(Ba(II)) 树脂在连续6次循环使用过程中，吸附和解吸的效率均维持不变，回收率>90%，给出测试报告。

执行期限：2025年-2027年

遴选方式：公开征集

研究经费：60万元

课题联系人：王梦珂 wangmk@impcas.ac.cn